FWC-A-NNN.AA

FWC-A-NNN.AA

certificado de inspección y fin de obra

certificado de inspección y fin de obra

Ciudad, País

Ciudad, País

02/10/2019

02/10/2019

Sección A

Distribuidor/contratista: Grupo ARTEIN

Cliente: Elecnor S.A

Ubicación: Aguilar Da Beira

Detalles del tanque/silo:

- Modelo: 6725

- Diámetro: 20,49 m

- Altura: 7,76 m

- Uso: Lucha contra incendios

- Contenido:

- Grado de vidrio fundido sobre acero: TRIFUSIÓN

- Masilla: Sika TS-PLUS

- Nº de proyecto: QN52263

Sección B

Fecha de instalación: dd/MM/aaaa

| Lista de verificación de inspección interna (Sección 2 de este manual) | Si no se observan problemas, tilde la casilla() | Si se observa algún problema, incluya los comentarios en esta columna |
| --- | --- | --- |
| - Inspección del estado y el acabado de la base de hormigón en busca de indicios de grietas o erosión que puedan ocasionar filtraciones. |  |  |
| 2. Verificación del tanque hasta el sello del perímetro de las juntas para confirmar la adhesión de la masilla tanto a la pared del tanque como a la base. Verificación de que el sello de masilla no presente indicios visuales de deterioro. |  |  |
| 3. Verificación de todas las conexiones y cortes de la pared y el techo del tanque, así como de los demás elementos de fijación permanentes (por ejemplo, bridas, bocas de acceso y agitadores, etc.) para controlar el estado de la masilla y detectar la presencia de daños y filtraciones. |  |  |
| 4. Inspección del estado del vidrio sobre la superficie de los paneles del tanque y el techo. Confirmación de que no haya defectos evidentes. |  |  |
| 5. Verificación de las coberturas plásticas de los pernos y del escurrimiento de la masilla alrededor de todas las cabezas de los pernos. |  |  |
| 6. Verificación del filete de masilla del borde de las láminas para asegurarse de que todos los bordes de las láminas del tanque y el techo estén protegidos y confirmar que la masilla no presente indicios visuales de deterioro. |  |  |
| 7. Inspección de todas las juntas para confirmar que no haya indicios visuales de daño alrededor de los pernos o entre ellos. |  |  |
| 8. En las estructuras con techo, inspección del estado del vidrio alrededor de las escuadras superiores y de interconexión. Confirmación de que no haya indicios de daño. | NA |  |

Sección B (continuación)

| LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN EXTERNA (Sección 3 de este manual) | Si no se observan problemas, tilde la casilla () | Si se observa algún problema, incluya los comentarios en esta columna |
| --- | --- | --- |
| 1. Verificación de los cimientos de hormigón externos en busca de filtraciones y grietas. |  |  |
| 2. Verificación del perímetro del tanque hasta la conexión de la base en busca de indicios de filtraciones. |  |  |
| 3. Inspección del estado del vidrio sobre la superficie de los paneles del tanque y el techo. Confirmación de que no haya defectos evidentes. |  |  |
| 4. Verificación del filete de masilla del borde de las láminas para asegurarse de que todos los bordes de las láminas del tanque y el techo estén protegidos y confirmar que la masilla no presente indicios visuales de deterioro. |  |  |
| 5. Verificación de que estén colocados todos los carteles de advertencia de peligro y que se lean bien. |  |  |
| 6. Verificación de la cantidad y la ubicación de refuerzos contra el viento e inspección en busca de daños, filtraciones y control del estado de la masilla. |  |  |
| 7. Verificación de los elementos de fijación montados sobre la pared externa y el techo del tanque (por ejemplo, escaleras, plataformas, bocas de acceso, agitadores, hidro-lavadoras, válvulas, etc.) e inspección en busca de daños, filtraciones y control del estado de la masilla. |  |  |
| 8. En las estructuras con techo, inspección del estado del vidrio alrededor de las escuadras superiores y de interconexión. Confirmación de que no haya indicios de daño. | NA |  |

Firma cliente								Firma ARTEIN

Fdo: 									Fdo:

Fecha	:								Fecha: