CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y FIN DE OBRA

SECCIÓN A

DISTRIBUIDOR/CONTRATISTA: ARTEIN

CLIENTE: GV SOLUCIONES

UBICACIÓN: Aguilar Da Beira

DETALLES DEL TANQUE/SILO

Modelo: 6725 Diámetro (m):20.49 Altura (m):7.76

Uso:                   Contenido:

Grado de vidrio fundido sobre acero: Trifusion 	Masilla: SIKA TS PLUS

Nº de proyecto: QN52263                                       Nº de serie:

SECCIÓN B

FECHA DE INSTALACIÓN: 25/7/19

| Lista de verificación de inspección interna (Sección 2 de este manual) | Si no se observa n problem as, tilde () la casilla | Si se observa algún problema, incluya los comentarios en esta columna |
| --- | --- | --- |
| 1. Inspección del estado y el acabado de la base de hormigón en busca de indicios de grietas o erosión que puedan ocasionar filtraciones. |  |  |
| 2. Verificación del tanque hasta el sello del perímetro de las juntas para confirmar la adhesión de la masilla tanto a la pared del tanque como a la base. Verificación de que el sello de masilla no presente indicios visuales de deterioro. |  |  |
| 3. Verificación de todas las conexiones y cortes de la pared y el techo del tanque, así como de los demás elementos de fijación permanentes (por ejemplo, bridas, bocas de acceso y agitadores, etc.) para controlar el estado de la masilla y detectar la presencia de daños y filtraciones. |  |
| 4. Inspección del estado del vidrio sobre la superficie de los paneles del tanque y el techo. Confirmación de que no haya defectos evidentes. |  |  |
| 5. Verificación de las coberturas plásticas de los pernos y del escurrimiento de la masilla alrededor |  |

| de todas las cabezas de los pernos. |  |
| --- | --- |
| 6. Verificación del filete de masilla del borde de las láminas para asegurarse de que todos los bordes de las láminas del tanque y el techo estén protegidos y confirmar que la masilla no presente indicios visuales de deterioro. |  |
| 7. Inspección de todas las juntas para confirmar que no haya indicios visuales de daño alrededor de los pernos o entre ellos. |  |
| 8. En las estructuras con techo, inspección del estado del vidrio alrededor de las escuadras superiores y de interconexión. Confirmación de que no haya indicios de daño. | NA |

SECCIÓN B - continuación

| LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN EXTERNA (Sección 3 de este manual) | Si no se observa n problem as, tilde () la casilla | Si se observa algún problema, incluya los comentarios en esta columna |
| --- | --- | --- |
| 1. Verificación de los cimientos de hormigón externos en busca de filtraciones y grietas. |  |  |
| 2. Verificación del perímetro del tanque hasta la conexión de la base en busca de indicios de filtraciones. |  |  |
| 3. Inspección del estado del vidrio sobre la superficie de los paneles del tanque y el techo. Confirmación de que no haya defectos evidentes. |  |
| 4. Verificación del filete de masilla del borde de las láminas para asegurarse de que todos los bordes de las láminas del tanque y el techo estén protegidos y confirmar que la masilla no presente indicios visuales de deterioro. |  |  |
| 5. Verificación de que estén colocados todos los carteles de advertencia de peligro y que se lean bien. |  |  |
| 6. Verificación de la cantidad y la ubicación de refuerzos contra el viento e inspección en busca de daños, filtraciones y control del estado de la masilla. |  |  |
| 7. Verificación de los elementos de fijación montados sobre la pared externa y el techo del tanque (por ejemplo, escaleras, plataformas, bocas de acceso, agitadores, hidrolavadoras, válvulas, etc.) e inspección en busca de daños, filtraciones y control del estado de la masilla. |  |  |
| 8. En las estructuras con techo, inspección del estado del vidrio alrededor de las escuadras superiores y de interconexión. Confirmación de que no haya indicios de daño. | NA |  |

Comentarios adicionales:

Este informe no constituye representación de garantía alguna a favor del cliente. La única garantía del cliente es la que se le otorga por medio del contrato de venta con el Distribuidor/Contratista. Este informe no enmienda ni modifica dicho contrato de venta de ninguna manera.

DISTRIBUIDOR/CONTRATISTA	PROPIETARIO

INSPECCIONADO POR: ARTEIN	INSPECCIÓN OBSERVADA POR:

FIRMA: Benjamin Del Rincon	FIRMA:

FECHA:02-8-19	FECHA:

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

NOMBRE: GV SOLUCIONES	UBICACIÓN DEL TANQUE:	Aguilar Da Beira

DIRECCIÓN:

Polígono Industrial de Covas, Parcela 28,

CP - 15863, Negreira, A Coruña.

FABRICANTE

INSPECCIONADO POR: PERMASTORE

FIRMA: Benjamin Del Rincon

FECHA: :02-8-19

NOTA: DE NO COMPLETARSE LA INSPECCIÓN (INCLUIDOS LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN MENORES QUE SEAN NECESARIOS) POR CAUSAS QUE SEAN RESPONSABILIDA DE VISCOFAN, Y DEVOLVER ESTE FORMULARIO DENTRO DE LOS 14 MESES DESDE LA INSTALACIÓN, QUEDARÁ INVALIDADO EL CONTRATO DE GARANTÍA.