# CÁLCULO ESTRUCTURAL

# Modelo <modelo>

# Ø<diametro> m – Volumen <volumen> m3

## Confidencial

Este informe es propiedad de Grupo Artein y no debe ser transmitido, ni divulgar su contenido a terceros sin el permiso por escrito de la compañía.

## Datos de diseño

| Datos del tanque Densidad relativa del líquido: <densidadLiquido> Borde libre: <bordeLibre> mm Tipo de techo: <roofType> Carga muerta: <deadLoad> kN/m2 Sobrecarga: <liveLoad> kN/m2 Carga de nieve: <snowLoad> kN/m2 Velocidad del viento: <designWindSpeed> m/s Exposición: <exposure> Espectro de respuesta 0,2s (SS): <Ss> %g Espectro de respuesta 1s (S1): <S1> %g Factor de modificación respuesta impulsiva (Ri): <Ri> Factor de modificación respuesta convectiva (Rc): <Rc> Clase de sitio: <siteClass> Grupo de uso sísmico: <seismicUseGroup> Factor de importancia (Ie): <importanceFactor> Normativa de cálculo Cálculo estructural: AWWA D103-09 Uniones atornilladas: AWWA D103-09 Análisis de rigidizadores: AWWA D103-09 Diseño sísmico: AWWA D103-09 Análisis pandeo: AWWA D103-09 Constantes universales Módulo de Young: 205·10³ N/mm² Coeficiente de Poisson: 0.30 | Tipos de acero <material1> <yieldStress1> <tensileStrength1> <material2> <yieldStress2> <tensileStrength2> <material3> <yieldStress3> <tensileStrength3> Tornillería <bolt1> <proofStress1> <boltTensileStrength1> <bolt2> <proofStress2> <boltTensileStrength2> Diámetro de los tornillos: <boltDiameter> mm Diámetro de los agujeros: <boltHoleDiameter> mm Distancia agujero-borde: <boltCentreToEdgeDistance> mm Dimensiones de plancha estándar Longitud: <fullLengthSheet> mm Altura: <fullHeightSheet> mm Altura anillo de arranque: <starterHeightSheet> mm Las dimensiones están calculadas entre los centros de las costuras/uniones. |
| --- | --- |

## Resumen del tanque

| Anillo | Altura (mm) | Espesor (mm) | Posición Rigidizadores | Grado Tornillos | Configuración | Tipo de Acero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

<embebido> mm embebido en la cimentación.

Nota - El símbolo ¬ indica la posición del Rigidizador en la costura inferior del anillo. Si aparecen dos símbolos ¬¬, significa que ese anillo también tiene un Rigidizador en su mitad.

## Análisis de tensiones

| Tensión por presión hidrostática |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anillo | Profundidad (m) | Carga Fluido (kN/m) | Tensión Tracción (N/mm2) | Tensión Tracción Admisible (N/mm2) | Tensión Agujeros (N/mm2) | Tensión Agujeros Admisible (N/mm2) | Tensión Cortante Tornillos (N/mm2) | Tensión Tornillos Admisible (N/mm2) |

| Tensión axial |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anillo | Carga Axial (kN/m) | Tensión Axial (N/mm2) | Tensión Axial Admisible (N/mm2) | Tensión Agujeros (N/mm2) | Tensión Agujeros Admisible (N/mm2) | Tensión Cortante Tornillos (N/mm2) | Tensión Tornillos Admisible (N/mm2) |

| Tensión axial incluido viento |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anillo | Carga Axial (kN/m) | Tensión Axial (N/mm2) | Tensión Axial Admisible (N/mm2) | Tensión Agujeros (N/mm2) | Tensión Agujeros Admisible (N/mm2) | Tensión Cortante Tornillos (N/mm2) | Tensión Tornillos Admisible (N/mm2) |

| Tensión axial incluido sismo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anillo | Carga Axial (kN/m) | Tensión Axial (N/mm2) | Tensión Axial Admisible (N/mm2) | Tensión Agujeros (N/mm2) | Tensión Agujeros Admisible (N/mm2) | Tensión Cortante Tornillos (N/mm2) | Tensión Tornillos Admisible (N/mm2) |

| Tensiones por presión hidrostática + hidrodinámica |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anillo | Carga Total (kN/m) | Tensión Tracción (N/mm2) | Tensión Tracción Admisible (N/mm2) | Tensión Agujeros (N/mm2) | Tensión Agujeros Admisible (N/mm2) | Tensión Cortante Tornillos (N/mm2) | Tensión Tornillos Admisible (N/mm2) |

Tensión axial del anillo de arranque incluido sismo

Carga Axial en la Base del Tanque: <compressiveLoadAtBaseOfShell> kN/m Tensión Axial en la Base del Tanque: <compressiveStressAtBaseOfShell> N/mm2 Tensión Admisible en la Base del Tanque: <allowableCompressiveStressAtBaseOfShell> N/mm2

## Rigidizadores

Superior. Angular superior: <topAngleType> Material del angular: <topAngleMaterial> Twin: <isTwin>.

## Rigidizadores

Superior. Angular superior: <topAngleType> Material del angular: <topAngleMaterial> Twin: <isTwin> Módulo resistente requerido: <moduloResistenteRequeridoTopAngle> mm3 Módulo resistente provisto: <moduloResistenteTopAngle> mm3 Modulo resistente Ok:.

| Intermedios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rigidizador | Posición | Módulo Resistente Requerido (mm3) | Módulo Resistente Provisto (mm3) |

## Cargas sobre la cimentación

Carga muerta del tanque: <tankShellDeadLoad> kN

Peso del contenido: <weightOfContents> kN

Cortante en la base por viento: <windShearForceAtBase> kN

Cortante en la base por viento: <windShear> kN/m

Momento de vuelco por viento: <windOverturningMoment> kNm

Carga axial máxima debido al MDV por viento: <maximumAxialLoadDueToWindOTM> kN/m

Cortante por sismo: <seismicShearA> kN

Cortante por sismo: <seismicShearB> kN/m

MDV por sismo en la base del tanque: <seismicOTMatBaseOfShell> kNm

Carga axial máxima en la base del tanque debido al MDV por sismo: <maximumAxialLoadDueToSeismic> kN/m

MDV por sismo en la parte superior de la cimentación: <seismicOTMatTopOfFoundation> kNm

Altura de la ola: <sloshingWave> m

Borde libre requerido: <minimumFreeboardRequirements> m Borde libre: <freeBoard> m

Borde libre OK:

Carga muerta del techo: <roofDeadLoad> kN

Carga de nieve: <downwardRoofSnowLoad> kN

Sobrecarga: <downwardRoofAccessLoad> kN

Elevación del techo por viento: <roofWindUplift> kN MDV = Momento de vuelco.

Anclaje

Angular de anclaje: <bottomAngleType> Material del angular: <bottomAngleMaterial> Tensión del angular Ok: Tipo de anclaje: Shear Keys Número de Shear Keys por plancha: <anchorsPerSheet> Tensión por Shear Key debido al momento: <tensionPerAnchorDueToMoment> kN Tensión admisible por Shear Key: <allowableTensionPerAnchor> kN Tensión cortante por Shear Key Ok:

## Instalación

Gatos. Carga total a elevar: <totalLoadForJacking> kN Tipo de gatos: <jackType> Relación gatos/planchas: <jackArrangement> Número de gatos: <numberOfJacks> Carga total por gato: <totalLoadPerJack> kN Carga máxima por gato: <allowableLoadPerJack> kN Elevación con gatos Ok:.